Примеры текстов СМС

Armed user 02 part 1 Постановка под охрану Раздел 1,  пользователь 2

Disarmed user 16 part 2 Снятие с  охраны Раздел 2,  пользователь 16

Alarm zone 04 part 5 Тревога или нарушение  зоны 4 Раздел 5

Restore zone 12 part 3 Восстановление  зоны 12 Раздел 3

Fire alarm Пожарная тревога

Fire restore Отмена пожарной тревоги

Trouble Power  Пропадание питания 220 В

Restore Power  Восстановление питания 220 В

Battery trouble   Разряд батареи 12В

Battery restore   Восстановление батареи 12В

Siren trouble Неисправность цепи внешней сирены

Siren restore Восстановление цепи внешней сирены

TLM trouble Неисправность телефонной линии (при использовании проводного коммуникатора)

TLM restore Восстановление телефонной линии (при использовании проводного коммуникатора)

Fail to communicate Неудача связи с пультом (при пультовой охране)

Bypass zone 04 part 5 Отключение зоны 4 Раздел 5

Cancel bypass zone 12 part 3 Восстановление зоны 12 Раздел 3

Enter programming Вход в программирование панели

Exit programing Выход из программирования панели

Trouble ext.module Неисправность модуля в системе

Restore ext.module Восстановление модуля в системе

Net svyazi s panelyuy   Нет связи с панелью